
	

	华南农业大学文件

	华南农办〔2021〕86号


关于印发《华南农业大学病原微生物实验室

生物安全管理办法》的通知
各学院、部处、各单位：

《华南农业大学病原微生物实验室生物安全管理办法》已经学校2021年第14次校长办公会议讨论通过，现予印发，请遵照执行。

华南农业大学
2021年7月20日
华南农业大学病原微生物实验室
生物安全管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强我校病原微生物实验室生物安全管理，根据《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第424号，第666号修订）、《动物病原微生物分类名录》（农业部令2005第53号）、《卫生部关于印发<人间传染的病原微生物名录>的通知》（卫科教发〔2006〕15号）等有关法律法规、部门规章和国家标准，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称病原微生物，是指可以侵犯人、动物引起感染甚至传染病的微生物，包括病毒、细菌、真菌、立克次体、寄生虫等。根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，国家对病原微生物分为以下4类：

（一）
第一类：能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

（二）
第二类：能够引起人类或者动物严重疾病，直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

（三）
第三类：能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

（四）
第四类：在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

第三条  本办法所称病原微生物实验室是指从事与病原微生物菌（毒）株、样本有关的研究、教学、检测、诊断等活动的实验室（以下简称“实验室”）。国家根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，并依照实验室生物安全国家标准的规定，将实验室分为一级、二级、三级和四级。

低等级实验室不得从事国家病原微生物目录规定应当在高等级实验室进行的病原微生物实验活动。

第二章  机构与职责

第四条  学校成立生物安全工作领导小组（以下简称“领导小组”），组长由学校法定代表人担任，副组长由分管科研和实验室安全的校领导担任，成员单位由相关部门和学院组成。领导小组负责组织成立学校生物安全委员会，负责统筹全校的生物安全管理工作。领导小组日常事务依托科学研究院开展。

第五条  学校成立生物安全委员会（以下简称“委员会”），主任由分管科研工作的校领导兼任，成员由相关部门、学院和实验室负责人等人员组成。委员会负责全校实验室生物安全管理，组织成立学校动物生物安全三级实验室安全委员会。委员会日常事务依托科学研究院开展。

委员会根据工作需要不定期召开会议，审议学校涉及生物安全的重要事项，其议事规则由科学研究院另行制定，经委员会审议通过后实施。

第六条  科学研究院具体负责领导小组和委员会的日常事务，负责全校生物安全的组织管理和政策宣贯工作。

资产与实验室管理处负责实验室的技术安全管理工作，定期组织对实验室的设备设施、规章制度、安全措施和风险点等开展检查，组织应急演练，对实验室废水、废气及其他废弃物进行处置。

保卫处负责实验室的安全保卫工作，协助处理突发事件和安全事故。

测试中心（实验动物中心）负责在中心开展的病原微生物研究和试验安全管理，以及人员培训、资料档案整理。

第七条  涉及生物安全的二级单位负责人为本单位生物安全负责人，负责成立本单位生物安全委员会和确定本单位实验室的负责人；负责本单位的生物安全统筹管理，制定安全培训、跟踪检查、定期报告等工作制度，强化过程管理；组织对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，确保其符合国家标准；负责审核本单位涉病原微生物等内容的科研文章发表，严防通过公开发表论文造成变相公布重大动、植物疫情等事件的发生；负责本单位涉病原微生物科研项目的实施管理。   

第八条  实验室负责人为所在实验室生物安全第一责任人，负责本实验室生物安全的日常管理；负责制定实验室安全培训、安全检查、定期报告、技术规范、操作规程、档案管理和应急预案等工作制度并组织实施；负责本实验室所有人员的备案管理工作，尤其是研究生、进修人员等流动工作人员的备案管理；负责定期对本实验室工作人员进行培训和考核，保证其掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能；负责实验室设备的正常运行和维护；负责按规定处置实验室废水、废气及其他废弃物；组织并参与应急演练；负责及时处置并上报实验室安全事故。

第九条  校、院两级的生物安全委员会成员及其工作人员，应当依法依规实施病原微生物研究、试验活动的监督、检查和安全管理，并为从事病原微生物工作的单位和个人保守技术秘密和商业秘密。

第三章  实验室的建设与运行管理

第十条  一级、二级实验室的新建、改建或者扩建实行备案制，经科学研究院审核同意后，向广州市天河区卫生主管部门或兽医主管部门申请备案；三级、四级实验室的新建、改建或扩建按有关规定报主管部门审查批准，并应通过国家认可。实验室完成备案或审查批准后，应将有关资料报科学研究院、资产与实验室管理处和保卫处备案。三级、四级实验室应当在明显位置标示生物危险标识和生物安全实验室级别标志，还应当向当地环境保护主管部门和公安机关备案，接受相关部门的监督检查和指导。

第十一条  一级、二级实验室自行承担建设和运行条件保障，三级实验室由实验室、所在学院和学校共同承担运行条件保障。

第十二条  一级实验室可选择配置生物安全柜，二级及以上实验室必须根据操作的病原微生物和实验活动类型选择配置防护水平相适应的生物安全柜。

生物安全柜应放置在远离门和过道的地方，定期检查维护并填写维护记录。由有资质的专业人员定期对其是否符合国家和国际性能标准进行检查。

第十三条  根据从事病原微生物的安全防护等级，实验室应根据相关规定配备个体防护服、手套、口罩、防护眼镜、应急救援器材等设施设备。

第十四条  实验室购买或引进涉及生物安全的重要设备和特殊生物因子，应当按照重要设备和特殊生物因子管控清单进行登记，经学校相关部门审核后报上级有关部门备案。禁止个人购买或者持有涉及生物安全的重要设备和特殊生物因子。

第十五条  全校所有经主管部门备案或批准建设的实验室应开放共享，实行有偿使用。学校建立病原微生物实验活动生物安全源头审查机制，拟开展病原微生物实验活动的申请人提出审查申请并选择拟开展实验的实验室，经所在单位生物安全委员会审核、拟接受实验室审查同意后，方可实施。

第十六条  所有涉及病原微生物的实验活动均应按规定在相应等级并具备相应资质和条件的实验室开展。一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动；三级实验室需要从事某种高致病性病原微生物或疑似高致病性病原微生物实验活动的，应当经科学研究院审核后，依照国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定报省级以上主管部门批准。实验活动结果以及工作情况应当向原批准部门报告，并抄送科学研究院。

从事不同病原微生物的实验活动，其所需生物安全实验室级别、运输包装分类等要求参照《动物病原微生物分类名录》（农业部令2005第53号）和《卫生部关于印发<人间传染的病原微生物名录>的通知》（卫科教发〔2006〕15号）等规定执行。

第十七条  采集、运输病原微生物应按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第424号）等有关规定，具备相应的条件，采取必要的措施，履行相关报批手续。

第十八条  实验室要制定病原微生物菌（毒）种和样本保存制度，具备专门的保存设备，并由具备专业知识的人员专门负责。严格执行菌（毒）种采购、领取、发放、样本接受、使用、销毁等登记制度和档案保存制度。高致病性病原微生物菌（毒）种和样本应当设立专库或专柜单独储存，做到“双人双锁、双人领用”，分类管理、安全存放、随时监控，严防丢失或被盗。

除学校动物生物安全三级实验室外，其他任何实验室不得保存高致病性病原微生物菌（毒）种和样本。

第十九条  实验室应当采取措施，加强对实验动物的管理，防止实验动物逃逸，对使用后的实验动物按照规定进行无害化处理，实现实验动物可追溯。禁止将使用后的实验动物流入市场。

第二十条  实验室应当加强对实验活动废弃物的管理，依法对废水、废气以及其他废弃物进行处置，采取措施防止污染。在相关实验活动结束后，实验室应当依照国务院卫生主管部门或兽医主管部门的规定，及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或送交指定的保藏机构保管。

第二十一条  未经学校和省级以上人民政府卫生主管部门或兽医主管部门批准，任何实验室和个人不得擅自采集、运输、接收、保存重大动物疫病病料、高致病性动物病原微生物菌（毒）种和样本，不得转让、赠送已初步认定为重大动物疫病或已确诊为重大动物疫病的病料、高致病性动物病原微生物菌（毒）种和样本，不得私自将病料样本寄往国外或者携带出境。 

第二十二条  对于我国尚未发现或者已经宣布消灭的病原微生物，任何实验室和个人未经批准不得从事相关实验活动。为预防、控制传染病，需从事此类病原微生物相关实验活动的，应向科学研究院提出申请，并报相关主管部门批准后，在其指定的专业实验室中进行。

第二十三条  实验室应根据实际情况建立并维持风险评估和风险控制程序，制定生物事件应急预案。风险评估报告的内容应包括生物因子（病原体）的基本特性与风险分析，拟从事实验活动的风险分析、风险评估结论、风险控制措施、应急救援预案等，并定期组织演练。

第二十四条  一旦发生生物安全事故，实验室要立即启动事故应急措施和救援预案，保护现场，及时向学校报告，并按照《华南农业大学实验室安全事故应急预案》进行处置。可自行扑救的，应立即组织扑救，边扑救边报告。如情况紧急，也可先报警，然后再向学校报告。

第二十五条  事故发生后，实验室要及时查明原因，吸取教训，消除隐患。对事故的发生原因、经验教训、处理结果要有书面记载并归档。

第四章  监督检查与处理

第二十六条  学校相关职能部门定期对涉病原微生物的研究、试验场所和活动等开展检查，实验室应接受并配合学校有关部门和上级主管部门开展的各项监督检查工作。

第二十七条  学校根据上级部门的工作安排，建立病原微生物研究和试验的追溯管理和倒查机制，加强对相关科研项目、论文和成果的追溯检查。经上级部门检查并经学校生物安全委员会认定，对违法违规开展病原微生物研究和试验所获得的科研成果，学校可不予以承认。

第二十八条  经学校生物安全工作领导小组或生物安全委员会认定存在以下情况的，按照《华南农业大学教职工师德师风失范行为处理办法》等相关规定报学校进行处理，包括：

（一）
未按要求在相应级别和具备相应资质的生物安全实验室开展涉病原微生物研究和试验的；

（二）
病原微生物材料外泄，情节严重或造成恶劣影响的；

（三）
在学校和各级主管部门组织的检查中发现问题，情节严重或造成恶劣影响的；

（四）
违反管理规定或操作规程酿成事故的；

（五）
其他违反《生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等有关规定，情节严重或造成恶劣影响的。

第二十九条  实验室因违法违规行为被处以罚款或导致学校被处以罚款的，相关罚款由实验室负责人和直接责任人承担。

第三十条  全校师生有义务维护我校病原微生物实验室生物安全，任何单位和个人有权举报危害生物安全的行为。

第五章  附  则

第三十一条  涉及实验动物生物安全管理的，参照《华南农业大学实验动物及动物实验管理规定》执行；涉及转基因生物安全管理的，参照《华南农业大学农业转基因生物安全管理办法》执行；涉及实验室安全管理的，参照《华南农业大学实验室安全管理办法》《华南农业大学实验室安全事故应急预案》《华南农业大学危险化学品安全管理办法》和《华南农业大学实验室危险废物处置管理办法》等执行。

第三十二条  涉及生物毒素、植物有害生物及其他生物因子操作的生物安全实验室的建设和管理，参照有关病原微生物实验室的规定执行。

第三十三条  本办法中未尽事宜，按照国家及学校有关规定执行。

第三十四条  本办法自公布之日起施行，由科学研究院负责解释。
公开方式：主动公开
  华南农业大学党政办公室                 2021年7月20日印发  


- 2 -
- 12 -

